Prehľad spotreby vody, stočného, zrážkovej vody v Bábkovom divadle, Košice za obdobie 2006 – 2010                 Príloha č. 4a

Budova na Tajovského ul. č. 4

Sledované hodnoty
2006
2007
2008
2009
2010




m3
€
m3
€
m3
€
m3
€
m3
€

Vodné
97
  114,56    
100
118,17
167
211,09
129
174,75
172
235,08

Stočné
97
75,86
100
    72,38
167
131,93
129
108,79
172
157,93

Spolu
194
  190,42
200
  190,55
334
343,02
258
283,54
344
393,01

Budova na Alžbetinej ul. č. 38

Sledované hodnoty
2006
2007
2008
2009
2010




m3
€
m3
€
m3
€
m3
€
m3
€

Vodné
629
742,90
477
563,44
674
851,96
685
924,19
633
866,23

Stočné
629
495,94
477
346,36
674
532,47
685
577,17
633
584,68

Spolu
1258
1.238,84
954
909,80
1348
1.384,43
1.370
1.501,36
1266
1450,91

Zrážková voda za obe budovy
933
729,72
1041
778,59
1046
872,06
1.037,84
875,79
1.037,84
966,79

Refakturácia PONT
142
127,17
149
126,16
149,85
137,34
149,33
147,08
149,33
156,58

Refakturácia Eglová
332
299,91
-
-
-                 
-
-
-
-
-

Refakturácia Cohen
-
-
165,20
146,57
615,51
600,02
454,49
467,60
454,49
486,78

Prehľad spotreby elektrickej energie v Bábkovom divadle, Košice za obdobie 2006 – 2010                                  Príloha č. 4b


Budova na Tajovského ul. č. 4


Sledované hodnoty
2006
2007
2008
          2009                            2010




kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
      €               kWh                €

Elektrická energia
6972
1.932,--
6140
   1.765,30
6896
   2.124,64
3556
  1.493,96       6704           1.725,06


Budova na Alžbetinej ul. č. 38

Sledované hodnoty
2006
2007
2008
          2009                                   2010 




kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
       €               kWh                 €

Elektrická energia
18244
3.476,39
13900
3.029,14
24030
5.789,66
21500
  5.177,79        23448         5.457,15

Refakturácia PONT
1636
294,91
2613
570,14
2144
516,44
2070
    228,15           1850             178,91       

Refakturácia Eglová
7413
1.354,38
-
-
-     
-
-     
      -                     -                     -

Refakturácia Cohen
-
-
1694
369,25
9669
2.329,76
9089
  1.101,45       10546          1.019,90

Prehľad spotreby plynu v Bábkovom divadle, Košice za obdobie 2006 – 2010                                                               Príloha č. 4c

Budova na Tajovského ul. č. 4


Sledované hodnoty
2006
2007
2008
         2009                                2010




m3
Sk
m3
Sk
m3
Sk
m3
     €                m3                 €     

Plyn
10057
127.662,-
10521
156.909,68
11935
198.278,-
10576
6.378,49        8478           4.621,23


Budova na Alžbetinej ul. č. 38

Sledované hodnoty
2006
2007
2008
            2009                              2010




m3
Sk
m3
Sk
m3
Sk
m3
        €                m3              €

Plyn
17194
216.897,80
16615
241.883,18
20246
329.416,-
23718
 13.798,97       19908      10.418,69

Refakturácia PONT
2013
 24.612,90
1605
 22.412,-
1956
 39.665,-
    2291
    331,94             *                594,--

Refakturácia Eglová
4294
52.502,20
-
-
-
-
-
          -                 -                   -  

Refakturácia Cohen
-
-
-
   Záloha

9.000,-
3794
57.549,30
1-3/09

1111
    298,74              -                  - 

* vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu v roku 2010 prišla až po účtovnej závierke za rok 2010, vyúčtovanie spotreby nájomcovi bude  

až v mesiaci február 2011. V čiastke u nájomcu Pont sú iba predpísané zálohy.

