### Prehľad spotreby vody, stočného, zrážkovej vody v Bábkovom divadle, Košice za obdobie 2004 – 2008                  Príloha č. 2a

| Budova na Tajovského ul. č. 4 |
| --- |
| Sledované hodnoty | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|  | m3 | Sk | m3 | Sk | m3 | Sk | m3 | Sk | m3 | Sk |
| Vodné | 281 | 10.699,90 | 157 | 5.978,70 | 97 | 3.451,20 | 100 | 3.560,- | 167 | 6.359,40 |
| Stočné | 281 | 7.691,10 | 157 | 3.750,80 | 97 | 2.285,50 | 100 | 2.180,60 | 167 | 3.974,60 |
| Spolu | 562 | 18.391,- | 314 | 9.729,50 | 194 | 5.736,70 | 200 | 5.740,60 | 334 | 10.334,- |
| Budova na Alžbetinej ul. č. 38 |
| Sledované hodnoty | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|  | m3 | Sk | m3 | Sk | m3 | Sk | m3 | Sk | m3 | Sk |
| Vodné | 281 | 10.700,60 | 402 | 15.308,20 | 629 | 22.380,50 | 477 | 16.974,10 | 674 | 25.666,- |
| Stočné | 281 | 7.690,90 | 402 | 9.578,30 | 629 | 14.940,70 | 477 | 10.434,40 | 674 | 16.041,20 |
| Spolu | 562 | 18.391,50 | 804 | 24.886,50 | 1258 | 37.321,20 | 954 | 27.408,50 | 1348 | 41.707,20 |
| Zrážková voda za obe budovy | 1018 | 27.863,20 | 1018 | 24.228,40 | 933 | 21.983,50 | 1041 | 22.546,10 | 1046 | 24.887,30 |
| Refakturácia PONT | 44,80 | 1.464,90 | 91 | 2.707,60 | 142 | 3.831,20 | 149 | 3.800,80 | 149,85 | 4.137,60 |
| Refakturácia Eglová | - | - | 83 | 2.362,40 | 332 | 9.035,20 | - | - | - | - |
| Refakturácia Cohen | - | - | - | - | - | - | 165,20 | 4.415,70 | 615,51 | 18.076,30 |

### Prehľad spotreby elektrickej energie v Bábkovom divadle, Košice za obdobie 2004 – 2008                                      Príloha č. 2a

| Budova na Tajovského ul. č. 4 |
| --- |
| Sledované hodnoty | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 2008 |
|  | kWh | Sk | kWh | Sk | kWh | Sk | kWh | Sk kWh Sk |
| Elektrická energia | 9964 | 44.812,80 | 8362 | 38.872,80 | 6972 | 58.203,50 | 6140 | 53.181,50 6896 64.007,- |
| Budova na Alžbetinej ul. č. 38 |
| Sledované hodnoty | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 2008 |
|  | kWh | Sk | kWh | Sk | kWh | Sk | kWh | Sk kWh Sk |
| Elektrická energia | 13211 | 64.586,38 | 14865 | 74.302,25 | 18244 | 104.729,80 | 13900 | 91.255,90 24030 174.419,30 |
| Refakturácia PONT | 1099 | 4.935,10 | 1221 | 6.093,50 | 1636 | 8.884,40 | 2613 | 17.176,- 2144 15.558,20 |
| Refakturácia Eglová |  |  |  |  | 7413 | 40.802,- | - | - - - |
| Refakturácia Cohen | - | - | - | - | - | - | 1694 | 11.124,- 9669 70.186,30 |

### Prehľad spotreby plynu v Bábkovom divadle, Košice za obdobie 2004 – 2008                                                               Príloha č. 2a

| Budova na Tajovského ul. č. 4 |
| --- |
| Sledované hodnoty | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 2008 |
|  | m3 | Sk | m3 | Sk | m3 | Sk | m3 | Sk m3 Sk |
| Plyn | 13778 | 128.537,20 | 11477 | 132.871,- | 10057 | 127.662,- | 10521 | 156.909,68 11935 198.278,- |
| Budova na Alžbetinej ul. č. 38 |
| Sledované hodnoty | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 2008 |
|  | m3 | Sk | m3 | Sk | m3 | Sk | m3 | Sk m3 Sk |
| Plyn | 21191 | 196.109,70 | 20155 | 227.316,40 | 17194 | 216.897,80 | 16615 | 241.883,18 20246 329.416,- |
| Refakturácia PONT | 1036 | 9.451,10 | 1946 | 19.073,10 | 2013 | 24.612,90 | 1605 | 22.412,- 1956 39.665,- |
| Refakturácia Eglová | - | - | - | - | 4294 | 52.502,20 | - | - - - |
| Refakturácia Cohen | - | - | - | - | - | - | - | Záloha 9.000,- 3794 57.549,30 |