Prehľad spotreby vody, stočného, zrážkovej vody v Bábkovom divadle, Košice za obdobie 2005 – 2009                  Príloha č. 3a

Budova na Tajovského ul. č. 4

Sledované hodnoty
2005
2006
2007
2008
2009




m3
€
m3
€
m3
€
m3
€
m3
€

Vodné
157
198,46
97
  114,56    
100
118,17
167
211,09
129
174,75

Stočné
157
124,50
97
75,86
100
    72,38
167
131,93
129
108,79

Spolu
314
322,96
194
  190,42
200
  190,55
334
343,02
258
283,54

Budova na Alžbetinej ul. č. 38

Sledované hodnoty
2005
2006
2007
2008
2009




m3
€
m3
€
m3
€
m3
€
m3
€

Vodné
402
508,14
629
742,90
477
563,44
674
851,96
685
924,19

Stočné
402
317,94
629
495,94
477
346,36
674
532,47
685
577,17

Spolu
804
826,08
1258
1.238,84
954
909,80
1348
1.384,43
1.370
1.501,36

Zrážková voda za obe budovy
1018
804,24
933
729,72
1041
778,59
1046
872,06
1.037,84
875,79

Refakturácia PONT
91
89,88
142
127,17
149
126,16
149,85
137,34
149,33
147,08

Refakturácia Eglová
83
78,42
332
299,91
-
-
-                 
-
-
-

Refakturácia Cohen
-
-
-
-
165,20
146,57
615,51
600,02
454,49
467,60

Prehľad spotreby elektrickej energie v Bábkovom divadle, Košice za obdobie 2005 – 2009                                   Príloha č. 3b


Budova na Tajovského ul. č. 4


Sledované hodnoty
2005
2006
2007
          2008                             2009




kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
      €               kWh                €

Elektrická energia
8362
1.290,34
6972
   1.932,--
6140
   1.765,30
6896
  2.124,64       3556            1.493,96


Budova na Alžbetinej ul. č. 38

Sledované hodnoty
2005
2006
2007
          2008                                   2009 




kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
       €               kWh                 €

Elektrická energia
14865
  2.466,38
18244
3.476,39
13900
3.029,14
24030
  5.789,66        21500         5.177,79

Refakturácia PONT
1221
     202,27
1636
294,91
2613
570,14
2144
    516,44           2070            228,15         

Refakturácia Eglová
-
-
7413
1.354,38
-
-
-     
      -                     -                     -

Refakturácia Cohen
-
-
-
-
1694
369,25
9669
  2.329,76           9089        1.101,45

Prehľad spotreby plynu v Bábkovom divadle, Košice za obdobie 2005 – 2009                                                               Príloha č. 3c

Budova na Tajovského ul. č. 4


Sledované hodnoty
2005
2006
2007
         2008                                2009




m3
Sk
m3
Sk
m3
Sk
m3
     Sk             m3                 €     

Plyn
11477
132.871,-
10057
127.662,-
10521
156.909,68
11935
198.278,-      10576         6.378,49


Budova na Alžbetinej ul. č. 38

Sledované hodnoty
2005
2006
2007
            2008                              2009




m3
Sk
m3
Sk
m3
Sk
m3
      Sk                m3              €

Plyn
20155
227.316,40
17194
216.897,80
16615
241.883,18
20246
329.416,-         23718       13.798,97

Refakturácia PONT
1946
 19.073,10
2013
 24.612,90
   1605
 22.412,-
1956
   39.665,-          2291            331,94

Refakturácia Eglová
-
-
4294
52.502,20
-
-
-
          -                 -                   -  

Refakturácia Cohen
-
-
-
-
-
   Záloha

9.000,-
3794
                       1-3/09

57.549,30         1111             298,74              

